	
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1


	ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ
	

	Предмет на поръчката: Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД. Необходимите количества ще бъдат заявявани , съгласно нуждите на лечебното заведение. Посоченото в колона год. количество е прогнозно и Възложителят не се ангажира с изкупуване на цялото количество за срока на договора.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Технически спесификации:

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	наименование
	технически характеристики
	единица мярка
	прогнозно количество 2017/2018 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА
	
	
	

	I. ДИАЛИЗАТОРИ И КРЪВНИ ЛИНИИ
	
	
	

	ДИАЛИЗАТОРИ - ПЕДИАТРИЧНИ
	
	
	

	Задължително е комплексност на предложението за номенклатурни единици 1-13
	
	
	

	1
	Диализатори педиатрични с повърхност 0,4 кв.м.
	Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
	брой
	500
	
	
	

	2
	Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м.
	Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
	брой
	600
	
	
	

	3
	Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м.
	Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
	брой
	700
	
	
	

	4
	Диализатори педиатрични с повърхност 1,3 кв.м.
	Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
	брой
	700
	
	
	

	5
	Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м.
	Мембрана - Синтетична high flux полисулфон
	брой
	72
	
	
	

	6
	Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м.
	Мембрана - Синтетична high flux полисулфон
	брой
	84
	
	
	

	7
	Диализатори педиатрични с повърхност  1,3 кв.м.
	Мембрана - Синтетична high flux полисулфон
	брой
	84
	
	
	

	КРЪВНИ ЛИНИИ - ПЕДИАТРИЧНИ
	
	
	

	8
	Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set
	вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
	комплект
	600
	
	
	

	9
	Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set baby
	вътрешен диаметър на помпения сегмент 4,4мм
	комплект
	100
	
	
	

	10
	Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set
	вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
	комплект
	700
	
	
	

	11
	Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set baby
	вътрешен диаметър на помпения сегмент  4,4мм
	комплект
	400
	
	
	

	12
	Safe Line
	 
	брой
	240
	
	
	

	13
	Y конектори (SN адаптор Luer Lock)
	 
	брой
	720
	
	
	

	II. ФИСТУЛНИ КОМПЛЕКТИ
	
	
	

	14
	Фистулни комплекти педиатрични 
	17 G
	комплект
	500
	
	
	

	IІІ. КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
	
	
	

	15
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни
	6F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	24
	
	
	

	16
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни
	7F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	36
	
	
	

	17
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни
	8F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	24
	
	
	

	18
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни
	8F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	24
	
	
	

	19
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни
	9F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	12
	
	
	

	20
	Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни
	9F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, дилататор, въвеждаща игла, скалпел)
	24
	
	
	

	ІV. КАТЕТРИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ ПЪТИЩА
	
	
	

	21
	Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични
	8F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, въвеждаща игла, тунелен инструмент, дилататор)
	6
	
	
	

	22
	Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични
	10F
	сет ( сетът съдържа: катетър, водач, въвеждаща игла, тунелен инструмент, дилататор)
	10
	
	
	

	V. АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
	
	
	

	23
	Апирогенни филтри за апарати Фрезениус 4008 
	 
	брой
	60
	
	
	

	VI. ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ И АНТИБАКТЕРИАЛНИ РАЗТВОРИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ДИАЛИЗНИЯ КАТЕТЪР
	
	
	

	24
	Дезинфеционен разтвор за хемодиализни апарати Фрезениус 4008
	Туби по 10л. за киселинна обработка 
	туби
	24
	
	
	

	25
	Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1%
	5 мл/амп
	ампула
	500
	
	
	

	26
	Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1%
	10 мл/амп
	ампула
	200
	
	
	

	27
	Антибактериален разтвор с фибринолитично действие със съдържание на Урокиназа 25000МЕ
	5 мл/амп
	ампула
	100
	
	
	

	 VІІ. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
	

	№ по ред
	ATC код
	Международно непатентно наименование INN
	Лекарствена форма
	Количество на лекарственото вещество в дозова единица
	Мярка
	прогнозно количество 2017/2018 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	28
	B03XA01
	Epoetin alfa
	Парентерална форма
	2000 Е
	спринцовка
	1500
	

	29
	B03XA01
	Epoetin alfa
	Парентерална форма
	3000 Е
	спринцовка
	100
	

	30
	B03XA01
	Epoetin beta
	Парентерална форма
	2000 E
	спринцовка
	1500
	

	31
	B03XA01
	Epoetin beta
	Парентерална форма
	3000 E
	спринцовка
	100
	

	32
	B03XA01
	Epoetin zeta
	Парентерална форма
	2000 E
	спринцовка
	1500
	

	33
	B03XA01
	Epoetin zeta
	Парентерална форма
	3000 E
	спринцовка
	100
	

	34
	A11CC04
	Calcitriol
	Перорална форма
	0,25mcg
	капсула
	6000
	

	35
	V03AE02
	Sevelamer
	Перорална форма
	800 мг
	таблетка
	9000
	

	36
	B03AC02
	Saccharated iron oxide
	Парентерална форма
	100 мг
	ампула
	300
	

	37
	B01AB04
	Heparin group(нискомолекулярен хепарин)
	Парентерална форма
	25 000Е/5мл
	флакон
	1000
	

	38
	B03AX02
	Darbepoetin alfa
	Парентерална форма
	40mcg
	спринцовка
	50
	

	39
	B03AX02
	Darbepoetin alfa
	Парентерална форма
	60mcg
	спринцовка
	80
	

	40
	B03AX02
	Darbepoetin alfa
	Парентерална форма
	80mcg
	спринцовка
	60
	

	41
	B03AC 6
	Iron(III)-hydroxide dextran complex
	Парентерална форма
	100 мг
	ампула
	300
	

	 VІІI. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
	
	
	

	№ по ред
	Международно непатентно наименование INN
	Количество активно вещество
	Лекарствена форма/мерна единица
	прогнозно количество 2017/2018 
	
	
	

	Задължително е комплексност на предложението за за номенклатурни единици 42-51
	
	
	

	ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА КОНТИНУАЛНА АМБУЛАТОРНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
	
	
	

	42
	Anhydrous glucose,Sodium ChlorideSodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride
	Glucose 1,36%sol.perit.dialysis
	 Tорба  2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари
	6 000
	
	
	

	43
	Anhydrous glucose,Sodium ChlorideSodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride
	Glucose 2,27%sol.perit.dialysis
	Tорба  2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари
	6 000
	
	
	

	44
	Anhydrous glucose,Sodium ChlorideSodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride
	Glucose 3,86%sol.perit.dialysis
	 Tорба  2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари
	3 000
	
	
	

	ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА АПАРАТНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
	
	
	

	45
	Anhydrous glucose,Sodium Chloride Sodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride
	Glucose 1,36%sol.perit.dialysis
	 Торба  5 литра с глюкозни разтвори  с необходимите аксесоари
	3 000
	
	
	

	46
	Anhydrous glucose,Sodium Chloride Sodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride
	Glucose 2,27%sol.perit.dialysis
	 Торба  5 литра с глюкозни разтвори  с необходимите аксесоари
	3 000
	
	
	

	Медицински изделия за перитонеално диализно лечение на деца
	
	
	

	 
	наименование
	технически характеристики
	единица мярка
	прогнозно количество 2017/2018 
	
	
	

	APD 
	
	
	

	47
	APD
	 АРD  система/касета с органайзер/ за машини с активна инфузия и дренаж
	бр.
	2 000
	
	
	

	48
	APD
	 АРD система - дренажен сет х15 литра
	бр.
	2 000
	
	
	

	49
	Tрансферсет
	бр.
	бр.
	10
	
	
	

	50
	Tитаниев адаптор
	бр.
	бр.
	10
	
	
	

	51
	Mини капачка с йоден разтвор
	бр.
	бр.
	2 000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	52
	Kлампи
	бр.
	бр.
	50
	
	
	

	Перитонеални катетри за деца
	
	
	

	53
	перитонеални катетри за деца
	 С два маншона и дължина 32см.
	бр.
	5
	
	
	

	54
	перитонеални катетри за деца
	 С два маншона и дължина 37см.
	бр.
	5
	
	
	

	55
	перитонеални катетри за деца
	извит с един маншон 40см.
	бр.
	5
	
	
	

	56
	перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне
	8.5 F и с дължина 8 см.
	бр.
	10
	
	
	

	57
	перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне
	9 F и с дължина 15 см.
	бр.
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ:
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 1 ДИАЛИЗАТОРИ:
	
	
	
	
	

	
	Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спесификацията, подходящи за различни педиатрични пациенти
	

	
	Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в спесификацията
	
	
	
	

	
	материал на мембраната - полисулфон
	
	
	
	
	

	
	материал на корпуса - поликарбонат
	
	
	
	
	

	
	Доставените диализатори да се придружават с официални проспекти на български език във всеки кашон /стерилизация,
	
	

	
	клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА/, както и инструкция за 
	
	
	

	
	работа с тях.
	
	
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 1 КРЪВНИ ЛИНИИ - педиатрични
	
	
	
	
	

	
	Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение
	
	
	
	
	

	
	Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждане на ефективно диализно лечение.
	
	
	
	

	
	Да бъде обозначен вътрешния диаметър на помпения сегмент /6,4мм или 4,4мм/
	
	
	
	

	
	Да се съчленяват надеждно с хемодиализаторите.
	
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 2 ФИСТУЛНИ ИГЛИ
	
	
	
	
	

	
	Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждане на ефективно диализно лечение.
	
	
	
	

	
	Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента
	
	
	
	
	

	
	Да са педиатрични
	
	
	
	
	
	

	
	Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор при върха на артериалната игла.
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 5 АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ НА ДИАЛИЗНИЯ ПЪТ
	
	
	
	

	
	Да осигуряват свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор. Да осигурат високопречистен 
	
	
	

	
	диализен разтвор, в съответствие с изискванията на стандарта "Диализно лечение" по отношение на наличието на 
	
	
	

	
	бактерии и ендотоксини.
	
	
	
	
	
	

	
	Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 6 ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ
	
	
	
	
	

	
	Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
	
	
	
	
	

	
	Да извършват декалификация в пътищата на диализния разтвор.
	
	
	
	
	

	
	Да осигуряват необходимата стерилност.
	
	
	
	
	

	
	Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
	
	
	
	
	

	
	Туби по 10кг, съдържащи пероцетна киселина - киселинна дезинфекция
	
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 8, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА КОНТИНУАЛНА АМБУЛАТОРНА И АПАРАТНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА подпозиции 42-46
	
	
	
	

	
	Системата да е с две торби, сигурна и лесна за работа от пациента.
	
	
	
	
	

	
	Да е изработена от материали с висока биосъвместимост. 
	
	
	
	
	

	
	Разтворът да позволява достигане на необходимата ултрафилтрация при различни болни.
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 8, APD подпозиции 47-48
	
	
	
	
	

	
	Системата да е разработена от материали с висока биосъвместимост. 
	
	
	
	
	

	
	Системата да е сигурна и лесна за работа от пациенти. 
	
	
	
	
	

	
	Обособена позиция № 8, ПЕРИТОНЕАЛНИ КАТЕТРИ ЗА ДЕЦА подпозиции 53-55
	
	
	
	

	
	Да са изработени от материал с висока степен на биосъвместимост. 
	
	
	
	
	

	
	Да бъдат рентгенопозитивни. 
	
	
	
	
	
	

	
	Да бъдат с охлювообразен връх. 
	
	
	
	
	
	

	
	Да имат два дакронови маншона, с различно разстояние между тях, съобразно с дебелината на коремната стена. 
	
	
	

	
	Да бъдат с различна дължина, подходяща за различни пациенти. 
	
	
	
	
	

	
	Да позволяват провеждане на лечението за дълъг срок – години.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11
                                         тел.: 81 54 210,  факс: 952 16 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.  Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършват доставки / да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

2. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението;

· разпределението на отговорността между членовете на обединението;

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
" Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В посочените случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 7.

9. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

10. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

11. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. 

1.
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;

 Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

12. Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП. 

а) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

б) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

в) Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

г) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

д) Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по б. „ г“

е) В условията на процедурата възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

ж) Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по б. „б“, „в“ и „г“.

13. Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП. Участникът следва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя задължения. Участникът следва да посочи в представения ЕЕДОП и дали смята да използва подизпълнители, чиито капацитет няма да използва. В случай на положителен отговор, то следва да се представи информация за подизпълнителя/ите, съгласно Част ІІА, Част ІІБ и Част ІІІ за всяка /категория/ съответни подизпълнители. 

а) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

В тези случаи  възложителят заплаща цената след представяне на:

-  фактура от подизпълнителя в оригинал

-  приемо-предавателен протокол,

-  искане от подизпълнителя 

- становище, от което да е видно дали Изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Участникът представя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства с попълване в ЕЕДОП, както следва:

За обстоятелствата по т. 1.1. и т. 1.2. (чл. 54, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва част III, буква „А“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по т. 1.3. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, буква „Б“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по т. 1.4. (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по т. 1.5. (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по т. 1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по т. 1.7. (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

2.  Основанията по т. 1.1 и 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Основанието по т.1.3 не се прилага, когато:

· се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

· размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:  Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Участникът представя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства с попълване в ЕЕДОП на част III, буква „В“. 

5.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по т. 4 от настоящия раздел, възникнали преди или по време на процедурата.

Точка 5 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

 1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

 6. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

6.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

6.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.4. участници, които са свързани лица. 
7. Основание за отстраняване от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя.

8. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП): липсата/наличие на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮДРСЛТДС/; липсата/наличие на свързаност по смисъла на  &2, т.44 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата; липсата/наличие на присъди по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.  Преди подписване на договора, участникът представя декларация по приложен към документацията образец във връзка с обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮДРСЛТДС/;
Пояснения към декларацията: 

Съгласно параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮДРСЛТДС: 

· "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.  

· "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.


КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
1.  Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – Участниците в процедурата следва да притежават: Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ /в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ/ или за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на ЗЛПХМ – в случай, че участникът оферира лекарствени продукти; Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ – в случай, че участникът оферира медицински изделия.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването, чрез посочване на съответния документ. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част ІV, буква „А”.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Валидно Разрешение за производство или търговия на едро с лекарствени продукти – копие, заверено „Вярно с оригинала”, когато участникът оферира лекарства; Валидно Разрешение за производство или търговия на едро с медицински изделия – копие, заверено „Вярно с оригинала”, когато участникът оферира медицински изделия..

2. Икономическо и финансово състояние – Възложителят не поставя изисквания.

3. Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). 
Минимално изискване: 
Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. 

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период. 
* Под „идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” се разбира доставка на изделия/лекарствени продукти за диализа.

Възложителят ен посдтавя изискване за обема на изпълнените доставки.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част ІV, буква „В”. В графа  „дати” на таблицата в ЕЕДОП се попълват две дати: датата на сключване и датата, на която същият е изпълнен! 
Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки.

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор от настоящата документация, се удостоверява от участника в ЕЕДОП – образец Приложение №3 от настоящата документация..
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35, който представлява обособена част от електронна страница на Възложителя с осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.  

В деня на  публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

А)  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Б)  Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

-  наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

-  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката и обособените позиции и подпозиции /ако е приложимо/, за които се подават документите.

В) При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват номер, дата и час на получаване,  причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Г) Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

Д) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки  участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Е) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

Ж) Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Срокът на валидност на офертата следва да е не по-кратък от 6 месеца от датата, определена като крайна за подаване на оферти.

Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в гр. София, СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД, бул.”Акад. Иван Гешов” №11, административна сграда, деловодство.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ПО БУКВА Б):

ІІ. 1. Заявление за участие, което съдържа:

1. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката .  Когато е приложимо: При попълване на информацията в ЕЕДОП, графа „Обособени позиции” от Част II: участника следва да посочи номера/та за обособената/ите позиции, за които участва, както и номенклатурните единици от обособените позиции, за които оферира.

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е стандартизиран образец на Агенцията за обществени поръчки и не може да бъде променян, допълван или изменян. Участниците в процедурата следва да го попълнят при спазване на дадените в ЗОП, ППЗОП и процедурата указания.
1.1. В част II, буква "А" на ЕЕДОП, участниците посочват - единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

1.2 . Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице в част II, буква "А" на ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/ консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението, при съобразяване на следното: 

(Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

(Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3.разпределението на отговорността между участниците в обединението.

(Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

(В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

1.3. В част II, буква "А" на ЕЕДОП участниците посочват обособените позиции/обособената позиция, за които/която участват.

1.4. В част II, буква "Б" на ЕЕДОП, името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедура за възлагане на обществена поръчка

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност
, когато е приложимо;

3. Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.3 от ЗОП /когато е приложимо/;

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

ІІ. 2. Оферта, която съдържа:

1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника  - оригинал или нотариално заверено копие;

б) Образец на предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 4)

в) Образец на техническо приложение /Приложение №4а/ – на хартиен и оптичен носител. Оптичният носител е един за всички обособени позиции, за които участникът оферира! Не се допускат промени, изтриване или допълване по образеца. Промяна във файла и/или липса на запис на електронния носител е основание за отстраняване.

Допуска се на хартиен носител да се представят само оферираните подпозиции от позицията.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец Приложение № 6

г) декларация за срока на валидност на офертата,  който не може да е по-кратък от 6 месеца, считано от датата, обявена за крайна дата на получаване на офертите - по образец Приложение № 7

         д) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;

      е) Декларация по образец на Възложителя, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за Медицинските Изделия и притежават декларация за съответствие и / или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС за IN VITRO диагностичните изделия, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ.

      ж)  Декларация от участника в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ – по образец на Възложителя.

з)  Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България, и че до изтичане на срока да договора ще бъдат осигурени доставките на лекарствени продукти за болницата при спазване на изискването на чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ – по образец на Възложителя

и) Декларация, че предлаганата от участника цена на оферираните лекарствени продукти не надвишава нормативно определената съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ цена и в случай, че участникът бъде определен за изпълнител автоматично ще съобразява промените на държавно регулираните цени, когато е в полза на Възложителя и ще доставя лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата на промяна на последните в Позитивен лекарствен списък – по образец на Възложителя.

к)   Фирмени каталози, проспекти или други документи, съдържащи данни за производител, търговско наименование, опаковка и други съществени идентифициращи данни, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация /отнася се при офериране на консумативи и изделия/ .

Възложителят си запазва правото, в случай на нужда, в хода на провеждане на процедурата да изисква мостри за предлаганите продукти.

Забележка: Декларация по буква е) подава участник, който оферира медицински изделия. Декларации по букви ж), з), и) подава участник, който оферира лекарствени продукти

2. Отделен/и запечатан/и непрозрачен/и плик/ове с надпис/и "Предлагани ценови параметри", съдържащ/и ценовото/ите предложение/я по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – по образец Приложение №5 /на хартиен и електронен носител за всяка обособена позиция от 1 до 8, за която участникът оферира/. Единичната цена се посочва в лв. без ДДС, с точност до трети знак след десетичната запетая. Посочени по-малко от три знака, Комисията ще счита, че са нули. Не се допускат промени във вида на файла, изтриване на редове и/или колони. Промяна на вида на файла и/или липса на запис върху електронни носител е условие за отстраняване от процедурата
Допуска се на хартиен носител да се представят само оферираните подпозиции от позицията.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. Б за всяка от позициите се представят поотделно окомплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията и подпозициите, за която/които се отнасят.  

Броят на отделните пликове е равен на броя на обособените позиции /в случая от 1 до 8/, за които участникът оферира, а не за всяка подпизиця /номенклатурна единица/ – отделен плик!

ІІ.3. Опис на представените документи

ГАРАНЦИИ

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Възложителя:

банка: Първа Инвестиционна Банка

банкова сметка: IBAN BG28 FINV 9150 1003 6975 19

банков код:BIC  FINVBGSF
В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен предмета на договора.

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност, надвишаващ с един месец срока на договора, посочен в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 

Банковата гаранция следва да влиза в сила от датата на сключване на договора.
в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност надвишаващ с един месец срока на договора, посочен в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 

Застраховката следва да влиза в сила от датата на сключване на договора.
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура за доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ”  ЕАД
ДО:________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

Представлявано от __________________________ - ____________________________ 

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс________________ 

ЕИК : _____________________________, 

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ , 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

Разплащателна сметка: 

IBAN:___________________ ; 

банка: _______________________ ; 

град/клон/офис: _______________; 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД“.
1. Запознахме се с документацията за участие и с посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане от наша страна на всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.

2. Декларирам, че представляваното от мен дружество ........................................, като участник в процедурата отговаря на всички изисквания, съгласно ЗОП и посочени от Възложителя.

3. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме, преди подписването на договора да представим:

а) гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС;

б) актуални всички необходими и изискуеми, съгласно ЗОП и изискванията на Възложителя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

ДЕКЛАРИРАМ:

Срок за изпълнение на заявка – до 5 дни от получаването на заявката.

Срок на договора – една година.
Място на изпълнение – бул. Акад. Иван Гешов №11.

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на

СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД
	Предложение на участника


	Забележка

	Изисквания към качеството:

Всички предлагани медицински изделия да са сертифицирани за качество, да притежават СЕ маркировка и да отговарят на българските и международни стандарти за качество, а всички предлагани лекарствени продукти да притежават валидни разрешения за употреба в РБългария, издадени от съответните компетентни институции, в изпълнение Чл.7, ал.1 от ЗЛПХМ.
	
	

	Всички предлагани медицински изделия да отговарят на Закона за медицинските изделия.
	
	

	Изисквания към опаковката:

Медицинските изделия/лекарствени продукти да са фабрично опаковани с ненарушена цялост и наличие на необходимата маркировка
	
	

	За предлаганите продукти, фигуриращи в позитивния лекарствен списък е спазено изискването за съблюдаване със съответните референтни стойности и пределно допустими цени.
	
	

	Изисквания към срока на годност:

Остатъчен срок на годност към датата на доставка не по-къс от 75%
	
	

	Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката: 

Фактурирането на доставките да е на български език, съобразено с изискванията на Закона за счетоводство.
	
	



При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
ДАТА: _____________ г. 









ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 
_______________________________________________ 

(име и фамилия) 

_______________________________________________ 

(длъжност на представляващия участника) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д  Е  К Л А Р А Ц И Я

ЗА

ПРИЕМАНЕ НА  УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в” от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................................................

лична карта, № .........................изд. на............................г. от..................................................................., в качеството ми на ....................................................................(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на.....................................................................................................................,

с ЕИК ………………………, със седалище  и адрес на управление........................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

Доставка на  медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД
ДЕКЛАРИРАМ:


Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.


В  случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията и в законоустановения срок..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................ 

дата (дд/мм/гггг)
гр./с./  ..............................


 Декларатор: ...............................................









/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за 

срока на валидност на офертата

на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................................................

лична карта, № .........................изд. на............................г. от..................................................................., в качеството ми на ....................................................................(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на.....................................................................................................................,

с ЕИК ………………………, със седалище  и адрес на управление........................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

Доставка на  медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД
ДЕКЛАРИРАМ:

Срокът на валидност на офертата е 6 месеца от датата, която е определена за краен срок за получаване на офертите.

................................ 

дата (дд/мм/гггг)
гр./с./  ..............................


 Декларатор: ...............................................









/подпис и печат/

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД
София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11
                        тел.: 02/81 54 210, факс: 02/952-16-50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Необходимо условие за допускане до класиране е изпълнението на всички поставени изисквания от Възложителя и ЗОП. Офертата да е окомплектована и подадена при спазване на законовите разпоредби. Всички изискуеми документи следва да са налични, валидни, актуални и с вярно съдържание.  
Всяко предложение, допуснато до класиране, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от Възложителя условия, подробно описани в настоящата документация, назначената комисия класира на база критерий най-ниска цена.

Оценката се извършва за всяка номенклатурна единица по отделно, освен в случаите, за които се изисква комплексност на предложението, където оценката е обща за всички обединени номенклатурни единици и се извършва на база обща стойност за обединените номенклатурни единици.

За самостоятелните номенклатурни единици база за сравнение ще е единичната цена на съответния артикул, а при комплексните номенклатурни единици – общата им стойност.

Настоящата методика се прилага към документацията на основание Чл.31, ал.1, т.3 от ЗОП
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД
София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11

              тел.: 81 54 210, факс: 952-16-50
ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Д О Г О В О Р - проект

не се прилага в документацията

№ ....................... / …………. 2018 год.



Днес, …………........... 2018 г., в гр. София, на основание Чл.112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00870-2018-0003, открита с Решение №................/.......................2017г. на Изпълнителния директор и във връзка с Решение №............... /..................2018 г. за избор на Изпълнител, се сключи настоящият договор с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД, между страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: –

СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД
ЕИК: 000 662 790, с адрес: гр. София - 1606, бул. “Акад. Иван Гешов” № 11, тел.: 02/ 81 54 210, факс: 02/ 952-16-50, представлявана от д-р Мария Екимова-Пенева - Изпълнителен директор и Геновева Бачорска – главен счетоводител

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – Фирма .................................................................................... 
с адрес:……………………………............................................................................………...........

тел.:……………………………………….,факс: ……………………………………………........, e-mail: ..........................................., рег. по ф.д. № ....................................... на ................... съд

БУЛСТАТ …………………, представлявана от………………………......................................................................................... в качеството му на .............................................................................. на фирмата

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му ласт)

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти / медицински изделия до краен получател, на основание двустранно подписана Спецификация, която е неразделна част от договора, сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца.

Място на изпълнение – бул. „Акад. Иван Гешов” №11 – склад 

1.2 Срок на договора – 1 година, считано от  ………………….. 2017г.

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1 Цената е определена до краен получател.

2.2 Цените на лекарствените продукти / медицински изделия по настоящия договор, са определени в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.3 Цените са фиксирани в Спесификацията към договора и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 

2.4 Общата стойност на доставките по договора възлиза на …………......... лв.  без ДДС (……………………………………… лева с ДДС). 

2.5 Плащанията се извършват в лева, по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разсрочено в срок до 60 дни  след доставка и представяне на необходимите първични счетоводни документи, съставени съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

Данни за Изпълнителя:

Банка ……………………………….………
BIC ............…….………………….

IBAN ……………………………………………....……………...
2.6 В изпълнение Чл.3, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да фактурира доставките на български език. В случай на запис на латиница по фактурата, Възложителят не приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция.

2.7 При фактуриране, артикулите задължително се записват с наименованието, обозначено в договора.

2.8 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 
- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.

или

 - доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя
(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

- Към искането по ал. 2, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

- Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна на Възложителя.

ІІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава заявка за вида и количеството на необходимите лекарствени продукти / медицински изделия, фигуриращи в Спесификацията, неразделна част от Договора. Всяка една от заявките е за количества, необходими на СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД за период не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Заявките се утвърждават от Изпълнителния директор на лечебното заведение

3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставката в срока, определен в Раздел ІІ, т.2.5 от договора.

3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества консумативи / реактиви.

3.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставените стоки и да направи възражение за несъответствие в тяхното количество, вид и годност в момента на доставката.

3.5 При установяване на недостатъци и дефекти по доставените консумативи / реактиви, както и несъответствия в тяхното количество, вид и годност със заявеното, които не са могли да бъдат открити при обикновен начин на приемане по т.3.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и да поиска тяхното възстановяване или замяна в подходящ вид и срок.

3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не се задължава да заяви и закупи цялото количество по договора, за срока на неговото действие. 
3.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, при необходимост, да заменя едни количества за други в рамките на спесификацията и общата стойност по договора. 

3.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители
ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1 Изпълнителят е длъжен, съгласно Чл.67, ал.6 от ЗОП, преди подписване на договора да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да достави до склад на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД заявените стоки в срок до 5 дни  от  получаване на заявка от страна на Възложителя.

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицинските изделия / лекарствени продукти, предмет на Договора, по цени, съгласно спесификацията към дотовора, неразделна негова част.

4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави медицинските изделия / лекарствени продукти, регистрирани и разрешени за внос и търговия в страната. медицинските изделия / лекарствени продукти се доставят фабрично опаковани, с ненарушена цялост и налични всички реквизити по опаковката. При доставка се представят необходимите документи, от които е видно партиден номер, срок на годност и маркировки, съгласно законовите изисквания.. Представят се: Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител; ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; сертификат за качество СЕ маркировка, съгласно директива 98/79/ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти.
4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките с минимален срок на годност не по-малко от 60 % от обявения от производителя към датата на доставката. Всяка  доставка се съпровожда с документ, доказващ остатъчния срок на годност на медицинските изделия.

4.6 В случай на доставка на медицински изделия / лекарствени продукти с по-кратък от договорирания срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати неустойка:

· от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката

· от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката

· от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката

· от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката

· под 20% - 90% върху стойността на доставката

4.7 Доставка на медицински изделия / лекарствени продукти с остатъчен срок на годност по-малък от 40 на сто от обявения от производителя, се извършва само с мотивирано решение на изпълнителния директор за конкретно количество, определено от него. Без изричното писмено съгласие на изпълнителния директор, стоките не се заплащат.

4.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоките на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице. Първичните счетоводни документи се оформят при спазване на Чл.3, ал.1 от Закона за счетоводството.

4.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или замени некачествените и негодни стоки при условията на настоящия Договор.

4.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по Раздел ІV, т.9, ако се докаже, че медицинските изделия / лекарствени продукти, предмет на договора са повредени по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията на Чл.112, ал.1, т.3 от ЗОП.  За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените срокове и с качество, съгласно норми и изисквания, Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, възлизаща на ….…… лв. като в случай на банкова гаранция или застраховка, срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора с 30 (тридесет) дни.

(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или неточно /лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при изпълнение разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора;

(5)  Гаранцията за  изпълнение  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  срок до 30 дни след изтичане срока на настоящия договор. В случай на банкова гаранция или застраховка, Изпълнителят или негов упълномощен представител следва да се яви при Възложителя за получаване на оригинала на документа. 
 (6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение

4.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1 При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорираните срокове задължение, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.
5.2 При просрочено плащане над срока, определен в т.2.5 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден, но не по-вече от 5 %  от дължимата сума.

5.3 Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите регламентирани в чл.116 от ЗОП.

5.4 Договорът се прекратява:

· съгласно условията на Чл.1.1.

· когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание Чл.116, ал.1 от ЗОП

· когато се установи, че по време на провеждане на процедурата  за възлагане на поръчката, за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

· поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя, поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

5.5  Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

· по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

· при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните – с 10 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна
· при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – едностранно с изпращане на писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя
· едностранно отстрана на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител различен от декларирания.
· в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят; 

· в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при влошаване качеството на предлаганите  реактиви / консумативи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати изпълнението на настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за изпълнение.
5.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5.7 При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.

5.8 Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди  прекратяване на договора.
5.9Неуредените в този Договор въпроси се уреждат от ЗЗД и действащото законодателство. При нерешим чрез преговори спор между страните, същия се отнася за решаване пред компетентен съд.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1 Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:

· ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);

·  ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).

6.2 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.

6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

6.3.1 Сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

6.3.2  Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

6.3.3.Заменя посочен в офертата подизпълнител или включва нов такъв по време на изпълнение на договора, освен по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнението до момента дейности.

6.4 При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, доказващи изпълнение на условията по 6.3.3. 
6.5 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията, посочени в предходните членове на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключване на договора, Изпълнителят изпраща копие от договора на Възложителя.

6.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Договорът е съставен на основание Чл. 112 от ЗОП и във връзка с Чл.69 от ППЗОП и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложение – съгласно текста

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 




ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...............................

.................................................

/д-р Мария Екимова - Пенева
- Изп. Директор/

.....................................

/Г. Бачорска
– Гл. счетоводител/

…………………..……

/Е. Стойнова
– Юрисконсулт/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

               Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................................................

лична карта, № .........................изд. на............................г. от..................................................................., в качеството ми на ....................................................................(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 
на.....................................................................................................................,

с ЕИК ………………………, със седалище  и адрес на управление........................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

Доставка на  медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД
ДЕКЛАРИРАМ:

Всички медицински изделия, които представляваната от мен фирма – участник в процедурата оферира:

· отговарят на изискванията на Закона за Медицинските Изделия

· притежават декларация за съответствие и / или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС за IN VITRO диагностичните изделия, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс, която нося за деклариране на неверни обстоятелства. 

................................ 

дата (дд/мм/гггг)
гр./с./  ..............................


 Декларатор: ...............................................









/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ДЕКЛАРАЦИЯ* 

във връзка с чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДС/
Подписаният: ……………………………………………………....................................
(три имена)

Лична карта№ ............................., изд. от
..............., на
........г.,

 На длъжност …………………………………………………………………………
(посочете длъжността)
на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „…….....................................................................................................................……………….”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е  регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.


г.
Декларатор:



1.  

(дата на подписване)
(подпис и печат)

*Забележка:

1. Декларацията не се попълва и не се представя към офертата!

2. Декларацията се попълва от участника, избран за изпълнител на поръчката и се представя с документите при подписване на договора. Декларацията се попълва и в случай на участие на  подизпълнител/и. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/участник в обединение.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ

Подписаният/ата

.......................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .........................................................................................

……………………………………………………………………………………………….......

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството на: ……………………………………………………………………………….. .......................................................................................................................................................

(длъжност)

на ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "..................................................................................................................................................."

ДЕКЛАРИРАМ:

За всеки един лекарствен продукт, предмет на офертата, които се намират в процедура на подновяване на разрешението за употреба или разрешението за употреба изтича, …………………………. разполага с налични количества, с които на основание 

(юридическото лице)

чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, ако бъдем избрани за изпълнител, ще осигурим изцяло изискваното от Възложителя в документацията, количество за срока на действие на договора.

Известна ми е, че за деклариране на неверни данни, нося отговорността по смисъла на чл. 313 НК.

Дата ............................/ ................../ ............................
1. ………………………………...
подпис (и печат)
Име и фамилия: 
.....................................................
_____________________

Декларацията е част от офертата и се прилага в Техническото предложение по обособена позиция 7 Лекарствени продукти, когато е приложимо /задължително в случай, че участникът оферира по тази позиция/.

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата

.......................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .........................................................................................

……………………………………………………………………………………………….......

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството на: ……………………………………………………………………………….. .......................................................................................................................................................

(длъжност)

на ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "..................................................................................................................................................."

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Всички лекарствени продукти, които представляваното от мен юридическо лице – участник в процедурата оферира, са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България и са получили Разрешения за употреба, съгласно чл.7, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

2. Ако представляваното от мен юридическо лице – участник в процедурата бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка, ще бъдат осигурени необходимите количества от лекарствените продукти, за извършване на доставките за периода на договора точно и в срок.

Известна ми е, че за деклариране на неверни данни, нося отговорността по смисъла на чл. 313 НК.

Дата ............................/ ................../ ............................
1. ………………………………...
подпис (и печат)
Име и фамилия: 
.....................................................
_____________________

Декларацията е част от офертата и се прилага в Техническото предложение по обособена позиция 7 Лекарствени продукти, когато е приложимо /задължително в случай, че участникът оферира по тази позиция/.

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата

.......................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .........................................................................................

……………………………………………………………………………………………….......

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството на: ……………………………………………………………………………….. .......................................................................................................................................................

(длъжност)

на ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "..................................................................................................................................................."

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Всички лекарствени продукти, които представляваното от мен юридическо лице – участник в процедурата оферира, не надвишават нормативно определените съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ цени.

2. В случай, че представляваното от мен юридическо лице - участник, бъде определено за изпълнител в настоящата обществена поръчка, декларирам, че автоматично ще съобразявам промените на държавно регулираните цени и ще доставяме лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата на промяната в Позитивният лекарствен списък.

Известна ми е, че за деклариране на неверни данни, нося отговорност по смисъла на чл. 313 НК.

Дата ............................/ ................../ ............................
1. ………………………………...
подпис (и печат)
Име и фамилия: 
.....................................................
_____________________

Декларацията е част от офертата и се прилага в Техническото предложение по обособена позиция 7 Лекарствени продукти, когато е приложимо /задължително в случай, че участникът оферира по тази позиция/.

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя
 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [АОП № 00870-2018-0003]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор: 00870

	Име: 
	[  СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор: Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД  

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализно лечение на деца, съгласно посочените в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" (Приложение № 1 от документацията) видове и количества, разделени в 8 обособени позиции. Подробно описание на артикули по видове и количество в документацията за участие. ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[ 00870-2018-0003 ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]
[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:
Телефон:
Ел. поща:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 
а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:
· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 
б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
· Моля представете подробности:
· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]
· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]


 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
Описание
Суми
Дати
Получатели


	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]




�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС





