## Sheet1
Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
№ по ред | АПАРАТУРА | производител | марка/ модел/ сериен номер | количество | местонахождение | Прогнозна стойност за резервни части и консумативи за един апарат | Обща прогнозна стойност, включва: дванадесет часа труд за всеки един апарат от спецификацията за срока на договора от 12 месеца, т. е. цената на труд за час, умножена по 12 за всеки един от апаратите от обособената позиция и доставка на резервни части и консумативи с прогнозна стойност посочена в графа 7
1 | 2 | 3 | 4 | а5 | 6 | а7 | а8
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА с производител ЕМАСПЕКТА | [5 empty] | 1784
1.1 | Рентгенов апарат с едно работно място ЕМАСПЕКТА, модел: KOCH&STERZEL рентгенов генератор Процес 800ST KOCH&STERZEL микропроцесорен пулт за управление Процес 800ST KOCH&STERZEL диагностичен статив Хироспекта Хирана рентгенова телевизия RFA 4020 експозиционен апарат RBS 20031 Участникът трябва да разполага с минимум двама сервизни специалисти, с разрешение от АЯР за работа в среда на йонизиращи лъчения | ЕМАСПЕКТА | модел: KOCH&STERZEL | 1 | Отделение по образна диагностика | 200
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА с производител BINDER | [5 empty] | 432
2.1 | Термостат BINDER | BINDER | BD53/ 11-11902 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА с производител Роботика ООД | [5 empty] | 432
3.1 | Стенен дестилатор за вода, тип ДС - 4,5 литра | Роботика ООД - гр. Велинград | сер.№ 0201/2013 | 1 | Централна стерилизация 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Апарат ACCU VEIN | [5 empty] | 564
4.1 | Апарат ACCU VEIN |  | AV15250147 | 1 | КПИО | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Mini Api Biomerleyx - Франция | [5 empty] | 1092
5.1 | Mini Api | Biomerleyx - Франция | модел: 69Z80 Marcy i&tile | 1 | Бактериологична л-я 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - Уринен анализатор DURUI Industrial Co, China | [5 empty] | 1092
6.1 | Уринен анализатор | DURUI Industrial Co, China | DIRUI H-500 | 1 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Кръвно - газов и електролитен анализатор GEM PREMIER 3000 | [5 empty] | 1092
7.1 | Кръвно - газов и електролитен анализатор GEM PREMIER 3000 | Werfen, Белгия | GEM PREMIER 3000 | 1 | КПИO 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - РЕСПИРАТОР MAQET SERVO - infant с производител Maquet Critical Care - Швеция | [5 empty] | 2084
8.1 | Респиратор MAQET SERVO - infant | Maquet Critical Care - Швеция | 131508 | 1 | Неонатология 1бр. | 500
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - Аспиратор New Askir 30 | [5 empty] | 136
9.1 | Аспиратор New Askir 30 | Италия | S № 5419 | 1 | КПИO 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Аспиратор Fazini F30 | [5 empty] | 136
10.1 | Аспиратор Fazini F30 | Италия | модел: F30, SIN: 070012 | 1 | Нефрология 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Оксимиксер с монитор Дрегерверг, кислородни дозатори и аспиратори с производител Dräger | [5 empty] | 9638
11.1 | Оксимиксер с монитор Дрегерверг | Dräger | LowFlow | 1 | Неонатология 1 бр. | 300
11.2 | Кислороден дозатор Flowmeter 16 L | Dräger | Flowmeter 16 L | 19 | Неонатология 19 бр. | 50
11.3 | Аспиратор Vario Vac P compact | Dräger | Vario Vac P compact | 20 | Неонатология 20 бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 - Термолегло Drager | [5 empty] | 2256
12.1 | Термолегло Drager | Dräger |  | 4 | Неонатология 4 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 - Захранващо устройство (UPS) - за сървъра | [5 empty] | 162
13.1 | Захранващо устройство (UPS) - POWER WALKER | POWER WALKER | POWER WALKER | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 - Аспиратор Super vega | [5 empty] | 135
14.1 | Аспиратор Super vega | Super vega | OO4661 | 1 | Неврология 1 бр | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 Инкубатор: Isis MP5 Mediprema | [5 empty] | 1092
15.1 | Инкубатор: Isis MP5 Mediprema | MEDIPREMA - Франция | 3553 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 Инкубатор: Vicbers интенз. Транспортен | [5 empty] | 1092
16.1 | Инкубатор: Vicbers интенз. транспортен | VICKERS MEDICAL - Дания | 077-1772 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 Инкубатор: АТОМ, 2100g. С производител DUTCHMED | [5 empty] | 1092
17.1 | Инкубатор: АТОМ, 2100g. | DUTCHMED - Германия | FSM - 6485 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 - МОНИТОРИ с производител PHILIPS | [5 empty] | 12900
18.1 | Монитор: Philips М3046А | PHILIPS |  | 3 | КПИO 1бр., КРКХ 2бр. | 300
18.2 | Монитор: Philips МР5 | PHILIPS | S/DE74815821 | 4 | Неврология 1бр., Ендокринология 1бр., КПИO 1бр., Диабет 1бр. | 300
18.3 | Монитор: Philips Sure Signs VM 4 | PHILIPS | S/N-US72012230; SN-VS18577436-гастро | 2 | Хемодиализа 1бр., Гастроентерология 1 бр. | 300
18.4 | Мониторна система с четири монитора Philips | Philips MX 4001 | DE 35177327 DE 35177297 DE 35177258 DE 35177260 | 1 | Неонатология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 - МОНИТОРИ с производител Comen | [5 empty] | 1134
19.1 | Монитор Comen C80 | Comen C80 | KE171029002 | 2 | КПИО | 300
19.2 | Монитор Comen Star 8000 | Comen | E7171027130 | 1 | КПИО | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 - Монитор Contec patient Monitor CMS 9000, производител Contec | [5 empty] | 378
20.1 | Монитор Contec patient Monitor CMS 9000 | Contec | Model CMS 9000 | 1 | Генетика 1 бр | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 - Пулсоксиметър: Nellcor №550, 560 с производител Covidien | [5 empty] | 6450
21.1 | Пулсоксиметър: Nellcor №550, 560 | Covidien | 1030500988; 1110030428 | 5 | Неонатология 5 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 - Спирометър - електрически "MINI SPIR - new" с производител Медикал интернационал | [5 empty] | 418
22.1 | Спирометър - електрически "MINI SPIR - new" | Медикал интернационал | Pestpr.z А23-003793 | 1 | КПИО 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 - Инжектомат и перфузор Agilia с производител Fresenius Kabi | [5 empty] | 882
23.1 | Инжектомат Agilia | Fresenius Kabi | S/N23460770 | 1 | Хемодиализа 1бр., | 300
23.2 | Перфузор Agilia | Fresenius Kabi |  | 4 | Генетика 1бр., Ендокринология 1 br, Диабет 2 бр | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 - Перфузор: P500 | [5 empty] | 715
24.1 | Перфузор Р500 | BIOLIGHT, Германия | Biolight P500 | 9 | Хемодиализа 1бр., Генетика 1бр, Ендокринология 1 бр, Диабет 1 бр, Неврология - 3 бр, Нефрология 2 бр | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 - РЕГИСТРИРАЩА АПАРАТУРА ЕЕГ BRAINZ BRM 2 | [5 empty] | 564
25.1 | ЕЕГ BRAINZ BRM 2 | Brainz instruments - Нова Зеланидия | 07/1048 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 - РЕГИСТРИРАЩА АПАРАТУРА ЕЕГ+ЕМГ Neuron Spectrum с производител Neurosoft | [5 empty] | 564
26.1 | ЕЕГ+ЕМГ Neuron Spectrum - 4/EPM, задължително сертификат за поддържане на хардуера и софтуера на апарата | Neurosoft - Русия | модел: Neuron Spectrum - 4/EPM, ф.№ 0492КТ2010 | 1 | Неврология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 - РЕГИСТРИРАЩА АПАРАТУРА ЕМГ Surpass LT EMG с производител Biomedical | [5 empty] | 564
27.1 | ЕМГ Surpass LT EMG | Biomedical Австрия | NCF(EMG)ER 15SPLA286 | 1 | Неврология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 - Дефибрилатор Примедик с производител Metrax Gmbh | [5 empty] | 478
28.1 | Дефибрилатор Примедик | Metrax Gmbh - Германия | модел: M 110, SN: 73472017144 | 1 | КПИO 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 - Холтер АН Mediteh | [5 empty] | 610
29.1 | Холтер АН Mediteh |  | ABPM-05 ф. № 500392/07г. | 1 | КРКХ 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 - Ехограф: ALOCA | [5 empty] | 4164
30.1 | Ехограф: ALOCA | Aloca | SSD3500 №М04934, SSD3500 №М03329, | 2 | Нефрология 1бр., Гастроентерология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 - Ехограф: Vivid T8 Pro | [5 empty] | 1752
31.1 | Ехограф : Vivid T8 Pro | General Electric Company, САЩ | Vivid T8 Pro | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 - Ехограф: SAMSUNG | [5 empty] | 1752
32.1 | Ехограф : SAMSUNG | Samsung | HC 50 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 - Ехограф: Honda | [5 empty] | 1752
33.1 | Ехограф: Honda | Honda Elektronics Co.ltd - Япония | модел: HS 2000, сер.№ 60707693 | 1 | Ендокринология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 - Ехограф: Super Sonic - еластограф | [5 empty] | 2082
34.1 | Ехограф: Super Sonic - еластограф |  | SID 0515 | 1 | Гастроентерология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35- Ехограф: PHILIPS | [5 empty] | 1400
35.1 | Ехограф: PHILIPS | PHILIPS | модел: HD 11 XE | 1 | Рентгеново отделение 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36- Ехограф: Mindray | [5 empty] | 1752
36.1 | Ехограф: Mindray с медицински принтер Soni up-x 898 MD | Mindray / Soni | DC - 60 Main unit 8C77001093 3020035 | 1 | Нефрология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 - ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА OLYMPUS | [5 empty] | 12492
37.1 | Гастроскоп: GIF - XP 160 OLYMPUS - малък | OLYMPUS | сер. № 2411505 | 1 | Гастроентерология | 300
37.2 | Гастроскоп: GIF - Q 180 OLYMPUS | OLYMPUS | сер. № 2605022 | 1 | Гастроентерология | 300
37.3 | Колоноскоп: OLYMPUS | OLYMPUS | PCV Type H 180AL 2201484 | 2 | Гастроентерология | 300
37.4 | Монитор: OEV 191 OLYMPUS H | OLYMPUS | сер. № 7923423 | 1 | Гастроентерология | 300
37.5 | Дезинфекционна машина за ендоскопи Mini ETD OLYMPUS | OLYMPUS | сер. № 53089831 | 1 | Гастроентерология | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА - Сух стерилизатор СТЕРИМАТ | [5 empty] | 418
38.1 | Сух стерилизатор СТЕРИМАТ | Brenska medicinska tehnica - Чехословакия | модел 57 Н1 | 1 | Бактериологична л-я 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА -Термостат ILM LABOR | [5 empty] | 835
39.1 | Термостат ILM LABOR | ГДР | Standart "Incucell-11-1" | 2 | Бактериологична л-я 1 бр. , Вирусологична л-я 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА -Термостат IG 150 Jouan | [5 empty] | 418
40.1 | Термостат IG 150 Jouan | JOAN | IG-150/ 39504165 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 - Апарат за амплификация на нуклеиновите киселини - PCR Little genius | [5 empty] | 696
41.1 | Апарат за амплификация на нуклеиновите киселини - PCR Little genius | Little Genius, Louv Technics | модел: TC 25/H, сер.№ BJQ-6053E-247 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 - Захранване за електрофореза EV 222 | [5 empty] | 432
42.1 | Захранване за електрофореза EV 222 | Белгия | модел: ЕV 222, сер.№ 91279 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 - HV6 mini електрофореза, модел: HU6, USA | [5 empty] | 460
43.1 | HV6 mini електрофореза, модел: HU6, USA | САЩ | модел: HU6-мини, сер.№ 05744 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 - Апарат за хоризонтална гел електрофореза ЕCX-F15.M | [5 empty] | 460
44.1 | Апарат за хоризонтална гел електрофореза | ЕCX-F15.M | ЕCX-F15.M | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 - ХОРИЗОНТАЛНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА Midi Horizontal | [5 empty] | 460
45.1 | ХОРИЗОНТАЛНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА | Midi Horizontal | Модел 380254 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 - Камера за ламинарен поток "Heraus" тип HV2436 | [5 empty] | 564
46.1 | Камера за ламинарен поток "Heraus" тип HV2436 | Дания | S/N64240005 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 - Камера за ламинарен поток "Jouan" MSC9 | [5 empty] | 564
47.1 | Камера за ламинарен поток "Jouan" MSC9 | Франция | S/N30301205 | 1 | Неонатология 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 - Електронна везна - Sartorius group | [5 empty] | 432
48.1 | Електронна везна - Sartorius group | Acculab - Германия | модел: VIC, ф.№ 22608953 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 - Измервателни апарти с производител CEKA | [5 empty] | 1296
49.1 | Стадиометър СЕКА 264 (до стената) | СЕКА | СЕКА 264 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
49.2 | Везна за големи деца СЕКА 876 (кантар към стадиометъра) | СЕКА | СЕКА 876 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
49.3 | Инфантометър за малки деца СЕКА 416 (ръстомер) | СЕКА | СЕКА 416 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 - Аналитична везна "ОНАUS | [5 empty] | 432
50.1 | Аналитична везна "ОНАUS", модел РА 214 С | "ОНАUS" | модел РА 214 С | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 - Спектрометър за ДНК - "EPPENDORFF" | [5 empty] | 432
51.1 | Спектрометър за ДНК - "EPPENDORFF" | EPPENDORFF | 6136 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 52 - Автоматизирана система VirClia | [5 empty] | 1290
52.1 | Автоматизирана система VirClia | Vircell,Spain |  | 1 | Вирусологична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 53 - ГРАДИЕНТЕН PCR АПАРАТ "LANCYCLER" | [5 empty] | 1290
53.1 | ГРАДИЕНТЕН PCR АПАРАТ "LANCYCLER" | Lancycle | 8863 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 54 - Автоматизирана real-time PCR система GeneExpert, Cepheid | [5 empty] | 1290
54.1 | Автоматизирана real-time PCR система GeneExpert | Cepheid,USA |  | 1 | Вирусологична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 55 - Автоматичен микроридер за 96 ямкова плака | [5 empty] | 960
55.1 | Автоматичен микроридер за 96 ямкова плака |  | Biotek ELx800 | 1 | Вирусологична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 56 - Микроскопска система за кариотипиране на човешки метафази Cytovision с производител LEICA | [5 empty] | 960
56.1 | Микроскопска система за кариотипиране на човешки метафази Cytovision - Микроскопска система Leica DM 2500, софтуерен пакет Leica Cyto Vision, микроскопска камера Jai, компютърна конфигурация DELL | LEICA | 110437 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 57 - Микроскопи Olympus | [5 empty] | 996
57.1 | микроскоп | OLYMPUS | BX 60 4L03241 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
57.2 | Електроскоп с компютърна конфигурация Olympus | Olympus | CH41RF 6540850 | 1 | Нефрология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 58 - Микроскоп EUROMEX | [5 empty] | 498
58.1 | микроскоп | EUROMEX | OXION 1640206 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 59 - Микроскопи ZEISS | [5 empty] | 2490
59.1 | микроскоп | ZEISS | Primo S 3147002617 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
59.2 | микроскоп | ZEISS | leboval 4 | 4 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 60 - Стерилен микробиологичен ламинарен бокс Faster DH-EN 2003 | [5 empty] | 564
60.1 | Стерилен микробиологичен ламинарен бокс Faster DH-EN 2003 / 261956 | Faster | BH-EN 2003/ 261956/ 283 | 1 | Цитогенетична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 61 - Терапевтична педиатрична система за редукция на стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото дъно | [5 empty] | 580
61.1 | Терапевтична педиатрична система за редукция на стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото дъно | Laborie Канада | модел: Urostym, URS-13082156 | 1 | Нефрология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 62 - Апарат за слухов скрининг Echo LAB | [5 empty] | 986
62.1 | Апарат за слухов скрининг Echo LAB | Echo LAB |  | 1 | Неонатология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 63 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА с производител В/О Медекспорт | [5 empty] | 1818
63.1 | Автоклав ВК75 | В/О Медекспорт - СССР |  | 2 | Вирусологична л-я 1бр., Микробиология 1бр. | 500
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 64 - Апарати за Хемодиализа Frezenius | [5 empty] | 6624
64.1 | Апарат за Хемодиализа Frezenius 400 | Fresenius | OVCATV-25, OVCATV-26,1VCAC-329, 1VCACS -698, 4VCACS - 699, 4VCACS-700, 9VCAPF-14, 9VCAPF-97 | 8 | Хемодиализа 8бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 65 - Апарат съдов достъп VSCON | [5 empty] | 564
65.1 | Апарат за съдов достъп VSCON | VSCON | VH260687ZN | 1 | Хемодиализа 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 66 - Водопочистваща система Astori Tecnica | [5 empty] | 1764
66.1 | Водопочистваща система | Astori Tecnica | Reverse Osmosis System | 1 | Клинична л-я | 1500
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 67 - Микроцентрофуга Beckman | [5 empty] | 360
67.1 | Микроцентрофуга Beckman | Beckman | 348713 | 1 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 68 - Глюкоанализатор CaRe | [5 empty] | 960
68.1 | Глюкоанализатор CaRe |  | 83131 | 1 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 69 - Глюкоанализатор EKF Diagnostic, Biosen | [5 empty] | 960
69.1 | Глюкоанализатор EKF Diagnostic | Biosen | 5213-18-2035 | 1 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 70 - Имунологичен анализатор Getein 1100 | [5 empty] | 960
70.1 | Имунологичен анализатор Getein 1100 | GP Getein Biotech | GF 0594FG | 1 | Клинична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 71 - Парно-вакуумен стерилизатор модел HS 3360, Getinge | [5 empty] | 1160
71.1 | Парно-вакуумен стерилизатор модел HS 3360 | Getinge | BAA097124 | 1 | Централна стерилизация 1 бр. | 500
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 72 - Машина за лепене към миялна машина Getinge | [5 empty] | 564
72.1 | Машина за лепене към миялна машина Getinge | Getinge - AB - Швеция |  | 1 | Неонатология 1 бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 73 - Ламинарен бокс, Lab Conco | [5 empty] | 564
73.1 | Ламинарен бокс | Lab Conco, USA |  | 1 | Вирусологична л-я | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 74 - Ламинарен бокс Клас 2 МN 120 | [5 empty] | 564
74.1 | ЛАМИНАРЕН БОКС КЛАС 2 | MN 120 | MN 120 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 300
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 75 - Микроцентрофуги и центрофуги производство на Hermle Labortechnik Gmbh | [5 empty] | 168
75.1 | Микроцентрофуга HERMLE - F 160 M | Hermle Labortechnik Gmbh |  | 1 | Клинична л-я | 10
75.2 | Центрофуга HERMLE Z 300 | Hermle Labortechnik Gmbh | модел: Z 300, сер.№ 47080382 | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 10
75.3 | Универсална центрофуга Hermle | Hermle Labortechnik Gmbh | Hermle | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 10
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 76 - Центрофуга ROTOFIX 32 А с производител Hettich - Германия | [5 empty] | 336
76.1 | Центрофуга ROTOFIX 32 А | Hettich - Германия | D-78532/0018585, 0028394-03; 002838803 | 3 | Цитогенетична л-я 1бр., Клинична л-я 2 бр. | 30
76.2 | Центрофуга Rotofix | Hettich | Rotofix 32A | 1 | Вирусологична л-я | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 77 - Центрофуги ЯНЕЦКИ с производител VEB MLW Medizin Technik - ГДР, Лайпцик | [5 empty] | 168
77.1 | Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 23 | VEB MLW Medizin Technik - ГДР, Лайпцик |  | 1 | Бактериологична л-я 1 бр., | 30
77.2 | Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 30 | VEB MLW Medizin Technik - ГДР, Лайпцик |  | 1 | Скрининг сектор 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 78 Аспиратор подвижен: Zainer Medical | [5 empty] | 84
78.1 | Аспиратор подвижен: Zainer Medical | Италия | модел: AС-15, SN: 2615 | 1 | КПИO 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 79 Фотолампа Medix Mediled | [5 empty] | 84
79.1 | Фотолампа Medix Mediled | Medix - Аржентина | LU - 6T 26309 | 1 | Неонатология 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 80 Фототерапия Медипрема "Синя светлина" | [5 empty] | 84
80.1 | Фототерапия Медипрема "Синя светлина" |  | SN 19261080 | 1 | Неонатология 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 81 - МОНИТОРИ с производител Sino-Hero Bio-Medical | [5 empty] | 420
81.1 | Монитор: Mohero mTouch 6 | Sino-Hero Bio-Medical - Германия | PSHMT61212001, 613034, PSHMT613033 | 3 | Неонатология 3бр. | 30
81.2 | Монитор: Mohero S 80 | Sino-Hero Bio-Medical - Германия | SHS800929, SHS800915 | 2 | Неонатология 2бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 82 - МОНИТОРИ с производител 3F Medical Sistem | [5 empty] | 84
82.1 | Монитор: PHOEBE | 3F Medical Sistem - Shanghai Electronics Co. Ltd - Шанхай | ф.№ 1008037 | 1 | Нефрология 1 бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 83 - МОНИТОРИ И ИНХАЛАТОРИ с производител Omron Healthcare Europe | [5 empty] | 464
83.1 | Монитор: OMRON Colin Z 207 | Omron Healthcare Europe - Холандия | S/N 901-000153, 901-000176, 903-00283 | 2 | Неонатология 2бр. | 30
83.2 | Инхалатор: Omron | Omron Healthcare | модел: NE-C29-E;№20120204079VF-гастро | 3 | Нефрология 1бр, Диабет 1бр,Гастроентерология1бр.. | 20
83.3 | Инхалатор: Omron micro AIR | Omron Healthcare | CE 0197 | 1 | КПИO 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 84 - Пулсоксиметър: МР 60 с производител Mecs Co LTD | [5 empty] | 84
84.1 | Пулсоксиметър: МР 60 | Mecs Co LTD | модел: МР 110 plus, сер.№CR-8A197051 | 1 | КПИO 1 бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 85 - Инхалатор: New Projet с производител P.R.C. | [5 empty] | 74
85.1 | Инхалатор: New Projet | P.R.C. - Китай | S/N03334 | 1 | Нефрология 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 86 - Инхалатори с производител PIC | [5 empty] | 962
86.1 | Инхалатор: PIC | PIC | модел: Pinguin, Pande, Air clinic, Rabbit и др. | 13 | Неонатология 4бр., КПИO 5бр., Ендокринология 1бр., Диабет 1бр., Генетика 1бр., Неврология 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 87 - Инхалатори с производител Artsana Medel SpA | [5 empty] | 222
87.1 | Инхалатор: Medel SPA | Artsana Medel SpA - Италия |  | 3 | Неврология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 88 - Инхалатор: Pari Boy с производител PARI Gmbh | [5 empty] | 148
88.1 | Инхалатор: Pari Boy | PARI Gmbh - Германия | CZV5AO324 | 2 | Неонатология 1 бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 89 - Спировит SP 1 с производител Шилер | [5 empty] | 84
89.1 | Спирометър " Спировит SP 1" | Шилер | SN: S40.11226 | 1 | КПИО 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 90 - Перфузор: Askor AP 12; AP31 | [5 empty] | 296
90.1 | Перфузор: Askor AP 12; AP31 | Варшава - Полша | сер.№ 12-05979, № 12-05980 | 4 | Хемодиализа 2бр., Нефрология 2бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 91 - Перфузор: ИП 2/50 | [5 empty] | 1554
91.1 | Перфузор: Български - ИП 2/50 | Импулс АД - гр. Габрово, бившо: К-т "Точно машиностроене" Габрово | 3120022,3120023,3120036,3120037-КПИО;810039-гастро;808041-гастро | 21 | Неонатология 12бр., Ендокринология 1бр., Генетика 1бр., Гастроентерология 2бр., КПИO 4бр., Нефрология 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 92 - Български - Прима 01 с производител Гама проект 99 АД | [5 empty] | 148
92.1 | Перфузор: Български - Прима 01 | Гама проект 99 АД - гр. Габрово | 1220 | 2 | Хемодиализа 1бр., Нефрология 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 93 - Перфузори и инфузомати с производител B.Braun | [5 empty] | 4112
93.1 | Перфузор: Braun compact S | B. BRAUN - Германия | 66840,66867,66818,66829,66871,66844,66870,66846,24105,24122,24121,66831,66816,24105,11084,06478,06543,11196,11215,95887,05435 | 22 | Неонатология 16 бр., КПИO 1бр., Генетика 1бр., Диабет 1бр., Нефрология 1бр., Гастроентериология 1бр., Hеврология 1бр. | 20
93.2 | Перфузор: Braun FM | B. BRAUN - Германия | F08930 | 4 | Хемодиализа 1бр., Неврология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр. | 20
93.3 | Перфузор: Braun VІ | B. BRAUN - Германия | 5376 | 1 | Диабет 1бр. | 20
93.4 | Перфузор: Secura FT | B. BRAUN - Германия | 24071 | 2 | Нефрология 1бр., Диабет 1бр. | 20
93.5 | Перфузор: Space | B. BRAUN - Германия | № 69268, № 69296, № 69311, № 69301 | 4 | Гастроентерология 4бр. | 20
93.6 | Перфузор Braun compact plus | B. BRAUN - Германия | №010555 | 1 | Гастроентерология | 20
93.7 | Инфузомат Braun compact plus | B. BRAUN - Германия | №002395 | 1 | Гастроентерология | 30
93.8 | Инфузомат: Braun ІІ fm | B. BRAUN - Германия | 41056-гастро | 5 | Гастроентерология 1бр., КПИO 4бр. | 30
93.9 | Инфузомат: Braun Space | B. BRAUN - Германия | сер. № 55617-гастро | 3 | Гастроентерология 1бр., Генетика 2 бр. | 30
93.10 | Инфузомат: Braun FMS 230 | B. BRAUN - Германия | 161413,161411,161410,161420,161572,161552,161492,161531,161546,161552 | 10 | Гастроентерология 1бр., Hеврология 1бр., КРКХ 2бр., Нефрология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр., Диабет 2бр., КПИO 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 94 - Инфузомат: Askor AP 31 | [5 empty] | 168
94.1 | Инфузомат: Askor AP 31 | Варшава - Полша | сер.№ 31-01131/13г. | 2 | Нефрология 1 бр., Хемодиализа 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 95 - Перфузор: BECTON двоен | [5 empty] | 74
95.1 | Перфузор: BECTON двоен |  | Program № 15364134 | 1 | Неонатология 1 бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 96 - Перфузори с производител Fresenius Vial | [5 empty] | 296
96.1 | Перфузор: Injectomat S | Frezenius Vial - Франция | 570A3967 | 1 | Нефрология 1бр. | 20
96.2 | Перфузор: Pilot A2 10СС BG | Frezenius Vial - Франция |  | 3 | Нефрология 2бр., КРКХ 1бр. | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 97 - Перфузор Syringe | [5 empty] | 148
97.1 | Перфузор Syringe |  | WIT 301A; 3010018030198, | 2 | КПИО | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 98 - ЕКГ 1200 ADV с производител Cardiolin | [5 empty] | 84
98.1 | ЕКГ 1200 ADV | Cardiolin - Италия | модел: AR 1200 ADV, сер.№ AIZM0046 | 1 | Приемен к-т 1 бр | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 99 - ЕКГ Schiller Cardiovit AT-2 plus с производител Schiller Medizintehnik Gmbh | [5 empty] | 168
99.1 | ЕКГ Schiller Cardiovit AT-2 plus | Schiller Medizintehnik Gmbh - Германия | CH6340/ 02500848 | 2 | Хемодиализа 1бр., Неонатология 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 100 - ЕКГ Philips с производител Philips | [5 empty] | 84
100.1 | ЕКГ Philips | Philips - Канада | модел: Page Writer 100, SN: 1772 | 1 | КПИO 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 101 - ЕКГ апарат Contec 12 канален | [5 empty] | 84
101.1 | ЕКГ апарат 12 канален Contec | Contec |  | 1 | КРКХ | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 102 - Дефибрилатор Responder 1 000 | [5 empty] | 84
102.1 | Дефибрилатор Responder 1 000 | Германия | сер. № 101164980 | 1 | Хемодиализа 1бр. | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 103 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА -Термостат воден Мед. Инструм Завод | [5 empty] | 84
103.1 | Термостат воден | Мед. Инструм. Завод - България | 57H1 | 1 | Бактериологична л-я | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 104 - СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА -Термостат ТБ 50 - Български воден | [5 empty] | 84
104.1 | Термостат ТБ 50 - Български воден | Тополовград - България |  | 1 | Бактериологична л-я | 30
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 105 - Инхалатори с производител Zano | [5 empty] | 518
105.1 | Инхалатор: ZANO | Honsun | Zano inspire | 7 | Генетика 2бр., Ендокринология 2бр., Диабет 2бр., КРКХ 1 бр | 20
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 106 - Осмометър | [5 empty] | 84
106.1 | Осмометър |  | 684990017 | 1 | Клинична л-я | 30
Забележка: Участникът трябва да е оторизиран за извършване на сервизно обслужване от производителя на съответната апаратура и/или негов сервизен специалист да е преминал курс на обучение при производителя на апаратурата и/или негов сервизен специалист да е преминал курс на обучение за сервизно обслужване на сходна апаратура за обособената позиция, за която подава оферта.