## Техническа спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
№ по ред | АПАРАТУРА | производител | марка/ модел/ сериен номер | брой апарати | местонахождение | Прогнозна стойност за резервни части и консумативи | Прогнозна стойност за труд за всички апарати от обособената позиция | Обща прогнозна стойност за обособената позиция
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 - Микроскопи |  |  |  |  | 240 | 1080 | 1320
36.1 | микроскоп Laboval 4 или еквивалент | ZEISS | leboval 4 | 2 | Клинична л-я
36.2 | Микроскоп Carl ZEISS JENA или еквивалент | ZEISS | CARLZEISS JENA | 2 | Клинична л-я
36.3 | микроскоп EUROMEX или еквивалент | EUROMEX | OXION 1640206 | 1 | Микробиология
36.4 | микроскоп ZEISS или еквивалент | ZEISS | PrimoStar | 1 | Микробиология
36.5 | микроскоп Laboval или еквивалент | Laboval | Laboval | 1 | Микробиология
36.6 | Микроскоп с принадлежности ZEISS или еквивалент | ZEISS | 6J40850 | 1 | Клиника по нефрология и хемодиализа
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 - Преносим ултразвуков апарат тип таблет BENQ или еквивалент |  |  |  |  | 1000 | 108 | 1108
37.1 | Преносим ултразвуков апарат тип таблет BENQ или еквивалент | BENQ | BENQ | 1 | Интензивен
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 - Реанимационни легла |  |  |  |  | 210 | 756 | 966
38.1 | Реанимационни легла GML или еквивалент | GML | GML-402E-ABS | 6 | Интензивен
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 - Бъркалка магнитна |  |  |  |  | 30 | 108 | 138
39.1 | Бъркалка магнитна | ГДР | 13893311 | 1 | Скрининг сектор
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 - Микроцентрофуги и центрофуги |  |  |  |  | 210 | 756 | 966
40.1 | Микроцентрофуга HERMLE - F 160 M | Hermle Labortechnik Gmbh |  | 1 | Клинична л-я
40.2 | Центрофуга HERMLE Z 300 | Hermle Labortechnik Gmbh | модел: Z 300, сер.№ 47080382 | 1 | Скрининг сектор 1бр.
40.3 | Универсална центрофуга Hermle | Hermle Labortechnik Gmbh | Hermle | 1 | Скрининг сектор 1бр.
40.4 | Центрофуга Rotofix | Hettich | Rotofix 32A | 1 | Вирусологична л-я
40.5 | Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 23 | VEB MLW Medizin Technik - ГДР, Лайпцик |  | 1 | Бактериологична л-я 1 бр.,
40.6 | Центрофуга ЯНЕЦКИ Т 30 | VEB MLW Medizin Technik - ГДР, Лайпцик |  | 1 | Скрининг сектор 1бр.
40.7 | Микроцентруфуга Beckman или еквивалент | Beckman | 348713 | 1 | Клинична л-я
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 - Фотолампи и фототерапия |  |  |  |  | 60 | 216 | 276
41.1 | Фотолампа Medix Mediled | Medix - Аржентина | LU - 6T 26309 | 1 | Неонатология 1бр.
41.2 | Фототерапия Медипрема "Синя светлина" |  | SN 19261080 | 1 | Неонатология 1бр.
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 - Монитори и пулсоксиметри |  |  |  |  | 330 | 1188 | 1518
42.1 | Монитор: Mohero mTouch 6 или еквивалент | Sino-Hero Bio-Medical - Германия | PSHMT61212001, 613034, PSHMT613033 | 3 | Неонатология 3бр.
42.2 | Монитор: Mohero S 80 или еквивалент | Sino-Hero Bio-Medical - Германия | SHS800929, SHS800915 | 2 | Неонатология 2бр.
42.3 | Монитор: PHOEBE или еквивалент | 3F Medical Sistem - Shanghai Electronics Co. Ltd - Шанхай | ф.№ 1008037 | 1 | Нефрология 1 бр.
42.4 | Монитор: OMRON Colin Z 207 или еквивалент | Omron Healthcare Europe - Холандия | S/N 901-000153, 901-000176, 903-00283 | 2 | Неонатология 2бр.
42.5 | Монитор Mindray или еквивалент | Mindray | 3001 | 1 | КРКХ
42.6 | Апарат за 24 набл. АН Mindray или еквивалент | Mindray | Mindray | 1 | КРКХ
42.7 | Пулсоксиметър: МР 60 или еквивалент | Mecs Co LTD | модел: МР 110 plus, сер.№CR-8A197051 | 1 | КПИO 1 бр.
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 - Инхалатори |  |  |  |  | 750 | 2700 | 3450
43.1 | Инхалатор: New Projet | P.R.C. - Китай | S/N03334 | 1 | Нефрология 1бр.
43.2 | Инхалатор: Omron | Omron Healthcare | модел: NE-C29-E;№20120204079VF-гастро | 3 | Нефрология 1бр, Диабет 1бр, Гастроентерология1бр.
43.3 | Инхалатор: Omron micro AIR | Omron Healthcare | CE 0197 | 1 | КПИO 1бр.
43.4 | Инхалатор: PIC | PIC | модел: Pinguin, Pande, Air clinic, Rabbit и др. | 9 | КПИO 5бр., Ендокринология 1бр., Диабет 1бр., Генетика 1бр., Неврология 1бр.
43.5 | Инхалатор: Medel SPA | Artsana Medel SpA - Италия |  | 3 | Неврология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр.
43.6 | Инхалатор: ZANO | Honsun | Zano inspire | 7 | Генетика 2бр., Ендокринология 2бр., Диабет 2бр., КРКХ 1 бр
17 | Инхалатор AirForce One | Devilbiss |  | 1 | Ендокринология 1бр.
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 - Спирометри |  |  |  |  | 60 | 216 | 276
44.1 | Спирометър " Спировит SP 1" | Шилер | SN: S40.11226 | 1 | КПИО 1бр.
44.2 | Спирометър - електрически "MINI SPIR - new" | Медикал интернационал | MINI SPIR - new Pestpr.z А23-003793 | 1 | Пневмология
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 - Инфузионни помпи |  |  |  |  | 3000 | 10800 | 13800
45.1 | Перфузор: Askor AP 12; AP31 | Варшава - Полша | сер.№ 12-05979, № 12-05980 | 4 | Хемодиализа 2бр., Нефрология 2бр.
45.2 | Перфузор: Български - ИП 2/50 | Импулс АД - гр. Габрово, бившо: К-т "Точно машиностроене" Габрово | 3120022,3120023,3120036,3120037-КПИО;810039-гастро;808041-гастро | 9 | Ендокринология 1бр., Генетика 1бр., Гастроентерология 2бр., КПИO 4бр., Нефрология 1бр.
45.3 | Перфузор: Български - Прима 01 | Гама проект 99 АД - гр. Габрово | 1220 | 2 | Хемодиализа 1бр., Нефрология 1бр.
45.4 | Перфузор: Braun compact S | B. BRAUN - Германия | 66840, 66867, 66818, 66829, 66871, 66844, 66870, 66846, 24105, 24122, 24121, 66831, 66816, 24105, 11084, 06478, 06543, 11196, 11215, 95887, 05435 | 22 | Неонатология 16 бр., КПИO 1бр., Генетика 1бр., Диабет 1бр., Нефрология 1бр., Гастроентериология 1бр., Hеврология 1бр.
45.5 | Перфузор: Braun FM | B. BRAUN - Германия | F08930 | 4 | Хемодиализа 1бр., Неврология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр.
45.6 | Перфузор: Braun VІ | B. BRAUN - Германия | 5376 | 1 | Диабет 1бр.
45.7 | Перфузор: Secura FT | B. BRAUN - Германия | 24071 | 2 | Нефрология 1бр., Диабет 1бр.
45.8 | Перфузор: Space | B. BRAUN - Германия | № 69268, № 69296, № 69311, № 69301 | 4 | Гастроентерология 4бр.
45.9 | Перфузор Braun compact plus | B. BRAUN - Германия | №010555 | 1 | Гастроентерология
45.10 | Инфузомат Braun compact plus | B. BRAUN - Германия | №002395 | 1 | Гастроентерология
45.11 | Инфузомат: Braun ІІ fm | B. BRAUN - Германия | 41056-гастро | 5 | Гастроентерология 1бр., КПИO 4бр.
45.12 | Инфузомат: Braun Space | B. BRAUN - Германия | сер. № 55617-гастро | 3 | Гастроентерология 1бр., Генетика 2 бр.
45.13 | Инфузомат: Braun FMS 230 | B. BRAUN - Германия | 161413,161411,161410,161420,161572,161552,161492,161531,161546,161552 | 10 | Гастроентерология 1бр., Hеврология 1бр., КРКХ 2бр., Нефрология 1бр., Генетика 1бр., Ендокринология 1бр., Диабет 2бр., КПИO 1бр.
45.14 | Инфузомат: Askor AP 31 | Варшава - Полша | сер.№ 31-01131/13г. | 2 | Нефрология 1 бр., Хемодиализа 1бр.
45.15 | Перфузор: BECTON двоен |  | Program № 15364134 | 1 | Неонатология 1 бр.
45.16 | Перфузор: Injectomat S | Frezenius Vial - Франция | 570A3967 | 1 | Нефрология 1бр.
45.17 | Перфузор: Pilot A2 10СС BG | Frezenius Vial - Франция |  | 3 | Нефрология 2бр., КРКХ 1бр.
45.18 | Перфузор Syringe | WIT 301A | 3010018030198. | 2 | КПИО
45.19 | Перфузор P500 | BIOLIGHT |  | 17 | Неонатология 6 бр., Hеврология 3бр., Нефрология 2бр., Ендокринология 1бр., Диабет 1бр., Генетика 1 бр, КПИО 2 бр, Хемодиализа 1 бр
45.20 | Волуметрична инфузионна помпа Bene Fusion eVP | Bene Fusion | SH2-16000293; SH2-15000275; SH2-16000294 | 2 | Пневмология
45.21 | Спринцовкова инфузионна помпа Bene Fusion eSP | Bene Fusion | SH1-16000866; SH1-16000862; SH1-16000857 | 3 | Пневмология
45.22 | Перфузор Аgilia | Frezenius Kabi |  | 1 | Ендокринология 1бр.
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 - ЕКГ апарати |  |  |  |  | 210 | 756 | 966
46.1 | ЕКГ 1200 ADV | Cardiolin - Италия | модел: AR 1200 ADV, сер.№ AIZM0046 | 1 | Приемен к-т 1 бр
46.2 | ЕКГ Schiller Cardiovit AT-2 plus | Schiller Medizintehnik Gmbh - Германия | CH6340/ 02500848 | 2 | Хемодиализа 1бр., Неонатология 1бр.
46.3 | ЕКГ Philips | Philips - Канада | модел: Page Writer 100, SN: 1772 | 1 | КПИO 1бр.
46.4 | ЕКГ апарат 12 канален Contec | Contec |  | 1 | КРКХ
46.4 | Апарат за ЕКГ Contec | Contec | ECO 1200G | 1 | КПИO 1бр.
46.5 | Холтер апарат ЕКГ | Contec | TLC | 1 | KRKX
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 - Дефибрилатори |  |  |  |  | 60 | 216 | 276
47.1 | Дефибрилатор Responder 1 000 | Германия | сер. № 101164980 | 1 | Хемодиализа 1бр.
47.2 | Дефибрилатор Примедик | Metrax Gmbh - Германия | Примедик модел: M 110, SN: 73472017144 | 1 | KRKX
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 - Термостати |  |  |  |  | 90 | 324 | 414
48.1 | Термостат воден | Мед. Инструм. Завод - България | 57H1 | 1 | Микробиология
48.2 | Термостат ТБ 50 - Български воден | Тополовград - България |  | 1 | Микробиология
48.3 | Термостат BINDER или еквивалент | Magnolia - China | BD53/ 11-11902 | 1 | Микробиология
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 - Електрофорези |  |  |  |  | 60 | 216 | 276
49.1 | ХОРИЗОНТАЛНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА или еквивалент | Consort Белгия | N91279 EV222 | 1 | Скрининг сектор
49.2 | Апарат за хоризонтална гел електрофореза или еквивалент | HU13 USA | 30035896 | 1 | Скрининг сектор
[7 empty] | ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ | 25750
В техническите спецификации, документацията и всички приложения при споменаване на конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, да се счита "или еквивалентно/и".
Изисквания:
Посочената апаратура се нуждае от сервизно обслужване, включващо следните услуги: извънабонаментно, извънгаранционно техническо обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи на медицинската апаратура.
Участниците трябва да са оторизирани за извършване на сервизно обслужване от производителя на съответната апаратура и/или техен сервизен специалист да е преминал курс на обучение при производителя на апаратурата и/или техен сервизен специалист да е преминал курс на обучение за сервизно обслужване на сходна апаратура за обособената позиция, за която подават оферта. Участниците представят: Оторизация за извършване на сервизно обслужване от производителя на съответната апаратура и/или Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Техническото обслужване на медицинската апаратура, включва следните дейности: 1. Задължителна периодична профилактика на апаратурата по вид и периодичност съгласно нормативно установените изисквания и тези на производителя /в срокове съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, но не по-малко от 2 пъти годишно. За извършената профилактика на апаратурата представители на страните подписват констативен протокол; 2. Техническото обслужване, гарантиращо пълната функционална годност на апаратурата, което включва и необходимите ремонти и/или отстраняване на повреди; 3. Изготвяне на констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт, ако такъв се налага в случай, че се констатират повреди на техниката при техническото обслужване или при извършване на профилактиката, който протокол да съдържа информация за вида и стойността на нужните ремонтни работи, както и резервните части и/или специфични консумативи, които следва да бъдат вложени като извършва ремонт; 4. Изпращане на специалист след получаване устна и/или писмена заявка за проблем с апаратурата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5. Отстраняване на повредата в срок до 24 часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в сервизния протокол, в който се посочват причините за това. В този случай срокът за отстраняване се уточнява (одобрява) предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 6. Вписване в протокола за техническо обслужване (при необходимост от влагане на резервни части/специфични консумативи за извършване на техническото обслужване или ремонта на апаратурата) причините за това, точно описание на вида и стойността на нужните ремонтни работи (параметри), както и необходимите резервни части и/или консумативи, гаранционен срок за вложените резервни части и ориентировъчната цена и срокът за доставката им и за приключване на ремонта, както и представяне оферта за писмено съгласуване (одобрение) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 7. Своевременна доставка и влагане на нови (оригинални за медицинска апаратура) и неупотребявани резервни части и специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на апаратурата, които съответстват с посочените марка и модел апаратура/оборудване след писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранционен срок на подменените резервни частине по-малко от 12 месеца, който да бъде не по-кратък от гаранционния срок, определен от производителя /доказва се с документ от производителя/. 9. Осигуряване при необходимост от подмяна на части, възли или детайли в максимално кратки срокове, с цел осигуряване непрекъснат режим на работа на подържаната техника. 10. При необходимост от ремонтни дейности със срок над 30 дни се предоставя за ползване алтернативен апарат до отстраняване на повредата. 11. Извършените ремонтни дейности да са с гаранционен срок не по-малко от 6 месеца, за което се предоставя гаранционна карта 12. Водене на отчетност за извършената работа, като за целта се изготвя сервизен протокол за всяка извършена работа, съдържащ: времето за извършване на техническите дейности; имената на специалистите, извършили обслужването; извършените ремонтни дейности (вкл. и човеко-часа), типа на извършената работа (профилактика, консултация, ремонт, подмяна на резервни части или консумативи и т.н.); причината за повредата (в приложимите случаи); точно описание на вложените резервни части и/или консумативи и извършената профилактика и/или за функциониране на апаратурата; гаранционният срок за вложените резервни части. Към Приемо-предавателния протокол се прилагат копия от фактури за вложените резервни части и консумативи. 13. Гарантиране на проследимост, точност и достоверност на измерванията на медицинската апаратурата. 14. Когато по повод повреда или друг технически проблем с апарат се установи, че с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по-целесъобразно повредата/проблемът да не бъде отстраняван и съответния апарат да се извади от експлоатация, за същия се съставя констативен протокол, който се подписва от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извадената от експлоатация техника не подлежи на последваща профилактика и ремонт.