ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

Доставка и монтаж на климатични системи, извършване на гаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

от ……………………………………………..

адрес / седалище и адрес на управление  ............................................................................................................................................................

ЕИК/Булстат …….............................................................................................................................

представляван/о от  ........................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име, длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

След като се запознахме със съдържанието на документацията и техническата спецификация, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:

- Доставка и монтаж на климатични системи

| Климатични системи | Мярка | Прогнозно количество |
| --- | --- | --- |
| Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инвенторен климатик с мощност 9000 BTU | Бр. | 2 |
| Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инвенторен с мощност 12000 BTU | Бр. | 4 |
| Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инвенторен климатик с мощност 18000 BTU | Бр. | 2 |
| Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инвенторен климатик с мощност 24000 BTU | Бр. | 2 |
| Демонтаж на стар климатик | час/труд | 10 |

Технически параметри на оферираните климатични инсталации:

| - Мощност в BTU |  | 9000 |
| --- | --- | --- |
| ТИП |  |  |
| Охладителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Отоплителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) |  |
| Ел.консумация отопление | kW (max. до) |  |
| SEER охлаждане | W/W (min.) |  |
| SCOP отопление | W/W (min) |  |
| Енергиен клас | охлаждане |  |
| Енергиен клас | отопление |  |
| Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) |  |
|  | ниск.(dB (A)) (max. до) |  |
| Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) |  |
| Ел. захранване |  |  |
| Волтаж, Чистота, Фаза | V |  |
| Диаметър на тръбите |  |  |
| медни | мм |  |
| Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) |  |
|  | външно тяло (max. до) |  |
| Фреон |  |  |
| Тестови стандарт |  |  |
| Маркировка върху изделието |  |  |
| - Мощност в BTU |  | 12000 |
| ТИП |  |  |
| Охладителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Отоплителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) |  |
| Ел.консумация отопление | kW (max. до) |  |
| SEER охлаждане | W/W (min.) |  |
| SCOP отопление | W/W (min) |  |
| Енергиен клас | охлаждане |  |
| Енергиен клас | отопление |  |
| Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) |  |
|  | ниск.(dB (A)) (max. до) |  |
| Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) |  |
| Ел. захранване |  |  |
| Волтаж, Чистота, Фаза | V |  |
| Диаметър на тръбите |  |  |
| медни | мм |  |
| Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) |  |
|  | външно тяло (max. до) |  |
| Фреон |  |  |
| Тестови стандарт |  |  |
| Маркировка върху изделието |  |  |
| - Мощност в BTU |  | 18000 |
| ТИП |  |  |
| Охладителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Отоплителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) |  |
| Ел.консумация отопление | kW (max. до) |  |
| SEER охлаждане | W/W (min.) |  |
| SCOP отопление | W/W (min) |  |
| Енергиен клас | охлаждане |  |
| Енергиен клас | отопление |  |
| Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) |  |
|  | ниск.(dB (A)) (max. до) |  |
| Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) |  |
| Ел. захранване |  |  |
| Волтаж, Чистота, Фаза | V |  |
| Диаметър на тръбите |  |  |
| медни | мм |  |
| Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) |  |
|  | външно тяло (max. до) |  |
| Фреон |  |  |
| Тестови стандарт |  |  |
| Маркировка върху изделието |  |  |
| - Мощност в BTU |  | 24000 |
| ТИП |  |  |
| Охладителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Отоплителна мощност - максимална | kW (min) |  |
| Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) |  |
| Ел.консумация отопление | kW (max. до) |  |
| SEER охлаждане | W/W (min.) |  |
| SCOP отопление | W/W (min) |  |
| Енергиен клас | охлаждане |  |
| Енергиен клас | отопление |  |
| Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) |  |
|  | ниск.(dB (A)) (max. до) |  |
| Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) |  |
| Ел. захранване |  |  |
| Волтаж, Чистота, Фаза | V |  |
| Диаметър на тръбите |  |  |
| медни | мм |  |
| Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) |  |
|  | външно тяло (max. до) |  |
| Фреон |  |  |
| Тестови стандарт |  |  |
| Маркировка върху изделието |  |  |

Изброяват се техническите параметри на оферираните климатични инсталации, в съответствие с изискванията заложени в техническата спецификация.

| Забележки: |
| --- |
| * Всички изисквания с цифрово изражение, следва да се четат като минимално задание. |  |
| * Възложителя ще приеме за съответствие на изискванията, всички по-добри предложения на Участниците. |  |

Гаранционен срок:  ………………… месеца /не по-малко от 36 месеца/.

Срок на доставка и монтаж: …………..…. работни дни /до 5 работни дни/ от заявка.

Съгласни сме, че прогнозния вид и брой климатични инсталации, определен в техническата спецификация, служи само за цели на оценяването, като Възложителят може да не заяви цялото посочено количество, по вид и/или по брой, или да заяви по-големо количество от даден тип климатични системи за сметка на друг вид, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.

- Ще осъществяваме на профилактика и ремонт на наличните климатици от марките: CROWN, MIDEA, CHIGO, LG, PANASONIC, GENERAL, ELITE, HAIERE, GREE, DAIKIN, SAMSUNG, KAISAI, FUJI Electric, FAIRY, TOSHIBA, GEMA, ALPIN, FAIRY и YAMATO или еквивалентни в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:

2.1. Профилактика на климатик - извършва по заявка на Възложителя и включва изпълнението на всички необходими дейности по поддържането на климатичната техника в изправно състояние съобразно предписанията на производителя. Профилактиката включва следните дейности:

- проверка на проходимост на отводнителни тръбички;

- диагностика на техническото състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията;

- демонтаж и почистване или смяна на въздушни филтри;

- почистване на външните тела на климатичната техника;

- почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя

- проверка чистотата на вътрешния топлообменник;

- проверка на целостта на електрическите и тръбните връзки;

- оглед и проверка на външния топлообменник при необходимост и почистване;

- проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна;

- проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела;

- включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система;

- включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система;

За извършенната профилактика се съставя протокол.

  - Ремонтни дейности се извършват по заявка на Възложителя. Същите включват извършване на диагностика, отстраняване на технически неизправности (повреди), подмяна на дефектирали компоненти (при нужда), в това число съпътстващите ремонта (при необходимост) демонтаж и монтаж на климатичната техника, доставка и монтаж на необходимите резервни части (отговарящи на европейските стандарти за качество или еквивалентни, нови и неупотребявани), както и извършването на всички необходими дейности, съобразени със спецификата на техниката и предписанията на производителя за поддържане и/или привеждане в изправно състояние на климатична техника.

Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

- сервизна реакция при подадена заявка –  до ………….. /не повече от 48 часа/ часа;

- отстраняване на повреда – до …………… /не повече от 5 работни дни/ работни дни след подаване на заявка.

За извършените дейности се попълва протокол.

2.3. Доставката и монтажът на резервните части се извършва по заявка на Възложителя. Доставените и монтирани резервни части следва да отговарят на европейските стандарти за качество или еквивалентни, да са нови и неупотребявани. При възникване на необходимост от доставка и замяна на консумативи и/или резервни части, Изпълнителят изготвя ценова оферта на пазарен принцип за цената на предложения консуматив и/или резервна част, подлежащ на замяна и извършва доставката и замяната след писмено съгласие на Възложителя.

Всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка, се осъществяват в съответствие с изискванията на производителя за съответния вид и марка/модел техника.

Заявките за извършване посочените по-горе дейности се подават от упълномощен представител на Възложителя на:

Телефон: …………

Факс: ……………

Електронна поща: ………….

Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е …………. месеца /не по-кратък от шест месеца/.

Гаранционният срок на доставените и монтирани резервни части е …………… месеца /не по-кратък от дванадесет месеца/ и не може да е по-кратък от дадения от производителя им.

Дейностите по следгаранционно сервизно обслужване ще осъществявам в сградата на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, а при невъзможност (за диагностициране и/или отстраняване на повреди) - в сервизната ни база.

Ще осигуря за своя сметка транспортирането на климатиците до сервизната си база и обратно.

- Ще осигуря следните необходими консумативи за профилактика на наличните климатици:

| № по ред | Консумативи за профилактика на наличните климатици: | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование, марка, производител и технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фреон R410А/R32 или еквивалент | кг | 2 |  |

Приложения:

- Актуални каталози, брошури, проспекти, техническа информация или други документи на производителя/ производителите (с необходимата индивидуализираща информация за производителя) и/или копия, извадки от тях /само страниците касаещи оферираните продукти/, свидетелстващи за техническите характеристики и доказващи съответствието на продуктите с изискванията на Възложителя.

- Други /по преценка на участника.